numer sprawy : 01/03/PUZGM/2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA
Składam ofertę na:

prace remontowe –WYKONANIE prac demontażowych zalanego sufitu, wykonanie sufitu podwieszanego izolowanego, remont szpachlarsko-malarski ścian i sufitów dla dwóch izb mieszkalnych (pokój, kuchnia) oraz wykonanie miejscowej naprawy dekarskiej pokrycia dachowego na połączeniu budynków
|w obrębie lokalu mieszkalnego mieszczącego się na piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Adama Mickiewicza 9, 64 – 300 Nowy Tomyśl.

1. Nazwa i adres oferenta: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. NIP …………………………………………………………………

3. Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy oraz dane kontaktowe:

…………………………………………………………………

4. Potwierdzam zdolność – potencjał techniczny, kadrowy i sprzętowy do wykonania realizacji robót budowlanych wg następującego przedmiaru prac:

| Kosztorys ofertowy |
| --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 |  | ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI |
| 1 d.1 | KNNR-W 3 0515-04 | Rozebranie sufitów podwieszanych na stropach drewnianych - podsufitka z desek LUB TRZCIN otynkowanych | m2 | 30,270 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR AT-30 0405-01 | Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR 19-01 0116-05 | Usunięcie z budynku gruzu z I piętra | m3 | 0,757 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNR AT-06 0101-01 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją gruzu i opadów zmieszanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I | t | 0,757 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: ROZBIÓRKI SUFITÓW PO ZALANIU POŻAROWYM I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI | 0,00 |
| 2 | 45421146-9 | OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTĄ GIPIS-KARTON |
| 5 d.2 | KNR 0-14 2011-06 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych sufitów podwieszanych i stropów pośrenich, wraz z zazbrojeniem spoin i montażem wełny minerlanej izolacyjnej (akustycznej) | m2 | 30,270 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: OBUDOWY STG Z OBUDOWĄ PŁYTĄ GIPIS-KARTON | 0,00 |
| 3 | 45442100-8 | Roboty tynkarsko-malarskie sufitów |
| 6 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 30,270 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.3 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 30,270 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Sufity - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem | m2 | 30,270 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie sufitów | 0,00 |
| 4 | 45421146-9 | Roboty tynkarsko-malarskie ścian |
| 9 d.4 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.4 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 82,134 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 82,134 | 0,00 | 0,00 |
| 12 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SZPACHLOWANIE JEDNOKOROTNE | m2 | 82,134 | 0,00 | 0,00 |
| 13 d.4 | KNR AT-27 0509-01 | Drugie szpachlowanie gładziami gipsowymi z ostatecznym szlifowaniem powierzchni ścian | m2 | 82,134 | 0,00 | 0,00 |
| 14 d.4 | KNR 2-02 1505-03 | ściany - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem | m2 | 82,134 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie ścian | 0,00 |
| 5 |  | NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW |
| 15 d.5 | KSNR 2 0504-01 | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 0,750 | 0,00 | 0,00 |
| 16 d.5 | KNNR 2 0504-05 | Obróbki blacharskie włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką (analogia) - naprawa miejsc rozszczelnienia pokrycia na połączeniu budynków | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: NAPRAWY DEKARSKIE NA POŁĄCZENIU BUDYNKÓW | 0,00 |
| Kosztorys netto | 0,00 |
| VAT 8% | 0,00 |
| Kosztorys brutto | 0,00 |

5. Oferuję cenę w wysokości:

netto ………………………………………………………
VAT ………………………………………………………
brutto ……………………………………………………

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
zastrzeżeń.
7. Potwierdzam termin realizacji zamówienia.
8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

…………………….……………………
(Data, czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy)