## Arkusz
załącznik nr 9 do SWZ
KOSZOTRYS OFERTOWY
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | REMONT I TERMOMODERNIZACJA DACHÓW BUDYNKÓW ORAZ KOMPLEKSOWY REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM UL. POZNAŃSKA 1 NOWY TOMYŚL
|  |  | ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | UL. POZNAŃSKA 1, 64-300 NOWY TOMYŚL
| NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
|  |  | ADRES INWESTORA: | [5 empty] | UL. POZNAŃSKA 1, 64-300 NOWY TOMYŚL
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA:
POZIOM CEN:
NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
KOSZTY POŚREDNIE [KP]
ZYSK [Z]
| VAT [V] | [10 empty] | 8%
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:
Nowy kod
|  |  | 45000000-7 |  |  |  | Roboty budowlane
|  |  | 45400000-1 |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
|  |  | PODATEK VAT: | [13 empty] | 8%
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
SŁOWNIE:
|  | WYKONAWCA DOKUMENTACJI: | [13 empty] | INWESTOR:
Tabela wartości elementów scalonych
Lp. |  |  |  | Nazwa | [5 empty] | j.m. | Ilość jedn. |  | Wskaźnik na jednostkę |  | Wartość |  |  |  |  | Udział % |  | Opis j.m.
1. |  |  |  | DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO I OFICYNY MIESZKALANEJ
1.1. |  |  |  | REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
1.2. |  |  |  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
2 |  |  |  | DACH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRAWA I LEWA STRONA PODWÓRZA (BEZ POKRYCIA GARAŻU OD UL. DŁUGIEJ)
3 |  |  |  | STROPODACH BUDYNKÓW MIESZKALNEGO I USŁUGOWEGO OD STRONY UL. POZNAŃSKIEJ 3
3.1. |  |  |  | REMONT DACHU PAPOWEGO
3.2. |  |  |  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
4 |  |  |  | KLATKA SCHODOWA - REMONT MALARSKI
4.1. |  |  |  | Roboty tynkarsko-malarskie sufitów
4.2. |  |  |  | Roboty malarskie ścian
4.3 |  |  |  | LAMPERIE, REMONT DRZWI I OKNA, MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH I RUR
5 |  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1. |  |  |  | INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH
5.2. |  |  |  | BADANIA I POMIARY
Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Słownie:
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  |  |  | Podstawa | Opis | [11 empty] | j.m. | Ilość |  | Cena |  | Wartość
1. | [5 empty] | DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO I OFICYNY MIESZKALANEJ
1.1. | [5 empty] | REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
1 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-04 0507-02 | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki | [11 empty] | m2 | 306
2 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu | [11 empty] | m2 | 306
3 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 45
4 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 41
5 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m2 | 41
6 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km WRAZ Z KOSZTEM UTYLZIACJI MATERIAŁÓW | [11 empty] | m3 | 19.3
7 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0415-03 | Uzupełnienie okien - włazów kominiarskich | [11 empty] | szt. | 2
8 d.1.1. |  |  |  |  | TZKNBK V -111 | Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie | [11 empty] | m | 30.6
9 d.1.1. |  |  |  |  | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | [11 empty] | m2 | 306
10 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-10 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm | [11 empty] | m2 | 306
11 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 0-15II 0517-03 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami | [11 empty] | m2 | 306
12 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 0-15II 0517-04 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej | [11 empty] | m | 28
13 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek czołowych | [11 empty] | m | 40.3
14 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0528-07 z.sz. 2.5. | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm - wykonanie z drabin przestawnych | [11 empty] | szt. | 5
15 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 1604-01 | Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | [11 empty] | m2 | 162
16 d.1.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynk - | [11 empty] | m2 | 48.8
17. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk | [11 empty] | m | 41
18. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk | [11 empty] | m | 45
19. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-09 | Sztucery przy rynnach z blachy tytan-cynk | [11 empty] | szt. | 5
20. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 1209-09 | Dwukrotne malowanie Drewnochrioenem imregnującym elementów drewnianych o powierzchni do 1.0 m2 | [11 empty] | m2 | 41
21. d.1.1. |  |  |  |  | TZKNBK XIII -122 | Akcesoria do pokryć dachowych - dostawa i montaż ławy kominiarskiej | [11 empty] | szt. | 4
22. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0349-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej | [11 empty] | m3 | 2.64
23. d.1.1. |  |  |  |  | KNR K-05 0404-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - oś tylna od podwórza | [11 empty] | m | 3
24. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0419-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m | [11 empty] | szt. | 4
25. d.1.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. | [11 empty] | m3 | 1.2
Razem dział: REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
1.2. | [5 empty] | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
26. d.1.2. |  |  |  |  | KNR 9-12 0301-07 | Paroizolacje z folii układanymi w połaci dachu krokwiowego | [11 empty] | m2 | 306
27. d.1.2. |  |  |  |  | KNR 9-12 0303-04 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych i pionowych lub montaż wełny mienrlanej płytami montowanych na sucho | [11 empty] | m2 | 306
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
Razem dział: DACH BUDYNKU GŁÓWNEGO I OFICYNY MIESZKALANEJ
2 | [5 empty] | DACH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRAWA I LEWA STRONA PODWÓRZA (BEZ POKRYCIA GARAŻU OD UL. DŁUGIEJ)
28 d.2 |  |  |  |  | KNKRB 3 0501-02 | KOMPLETNA ROZBIÓRKA, ZAŁAUDUNEK I UTYLIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO - Wymiana pokrycia dachu z płyt falistych azbestowo-cementowych | [11 empty] | m2 poł.dach. | 125.02
29 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu | [11 empty] | m2 | 125.02
30 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 16
31 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 32.46
32 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m2 | 16
33 d.2 |  |  |  |  | TZKNBK V -111 | Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie | [11 empty] | m | 12.502
34 d.2 |  |  |  |  | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | [11 empty] | m2 | 125.02
36 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-10 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm | [11 empty] | m2 | 125.02
35 d.2 |  |  |  |  | KNR 19-01 0534-04 | Krycie pokrycia dachowego - montaż blachodachówki - kompletny remont pokrycia dachowego oficyny | [11 empty] | m2 | 125.02
37 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek czołowych | [11 empty] | m | 64.92
38 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | [11 empty] | m2 | 97.38
39 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynk - | [11 empty] | m2 | 16
40 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk | [11 empty] | m | 32.46
41. d.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk | [11 empty] | m | 16
42 d.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-09 | Sztucery przy rynnach z blachy tytan-cynk | [11 empty] | szt. | 4
43 d.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 1209-09 | Dwukrotne malowanie Drewnochrioenem imregnującym elementów drewnianych o powierzchni do 1.0 m2 | [11 empty] | m2 | 32.46
Razem dział: DACH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRAWA I LEWA STRONA PODWÓRZA (BEZ POKRYCIA GARAŻU OD UL. DŁUGIEJ)
3 | [5 empty] | STROPODACH BUDYNKÓW MIESZKALNEGO I USŁUGOWEGO OD STRONY UL. POZNAŃSKIEJ 3
3.1. | [5 empty] | REMONT DACHU PAPOWEGO
44. d.3.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 12
45 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 31
46 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m2 | 29.9
47 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek czołowych | [11 empty] | m | 31
48 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynk - | [11 empty] | m2 | 29.9
49 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej | [11 empty] | m | 31
50 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | [11 empty] | m | 12
51 d.3.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-09 | Sztucery przy rynnach z blachy tytan-cynk | [11 empty] | szt. | 2
Razem dział: REMONT DACHU PAPOWEGO
3.2. | [5 empty] | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
52 d.3.2. |  |  |  |  | KNR K-04 0101-01 | Przygotowanie podłoża papowego istniejącego - oczyszczenie kompleksowe | [11 empty] | m2 | 184.1
53. d.3.2. |  |  |  |  | KNR 9-12 0303-04 | Izolacje cieplne stropodachów i attyk, wykonywane płytami z STYROPIANU EPS100 LAMINOWANEGO PAPĄ PODKŁADOWĄ o grubości 20 cm, LAMBDA STYROPIaNU MIN 0,037 W/M2*k, metodą MOCOWANIA MECHANICZNEG ORAZ KLEJENIA KLEJEM POLIURETANOWYM | [11 empty] | m2 | 184.1
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
Razem dział: STROPODACH BUDYNKÓW MIESZKALNEGO I USŁUGOWEGO OD STRONY UL. POZNAŃSKIEJ 3
4 | [5 empty] | KLATKA SCHODOWA - REMONT MALARSKI
4.1. |  |  |  |  | 45442100-8 | Roboty tynkarsko-malarskie sufitów
54 d.4.1. |  |  |  |  | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | [11 empty] | m2 | 46.676
55 d.4.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | Kompletny remont tynkarski - wtapiane siatki zbrojacej, szpachlowanie trzykrotne | [11 empty] | m2 | 46.676
56 d.4.1. |  |  |  |  | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | [11 empty] | m2 | 46.676
57 d.4.1. |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | Sufity - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem | [11 empty] | m2 | 46.676
Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie sufitów
4.2. |  |  |  |  | 45421146-9 | Roboty malarskie ścian
58 d.4.2. |  |  |  |  | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | [11 empty] | m2 | 230.28
59 d.4.2. |  |  |  |  | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | [11 empty] | PKT. | 5
60 d.4.2. |  |  |  |  | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | [11 empty] | m2 | 230.28
61 d.4.2. |  |  |  |  | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | [11 empty] | m2 | 230.28
62 d.4.2. |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | ściany - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych | [11 empty] | m2 | 105.26
Razem dział: Roboty malarskie ścian
4.3 | [5 empty] | LAMPERIE, REMONT DRZWI I OKNA, MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH I RUR
63 d.4.3 |  |  |  |  | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwieralne z PCV o pow. do 1.0 m2 - 1 OKNO | [11 empty] | m2 | 0.756
64 d.4.3 |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | LAMPERIE NA WYSOKOŚĆ 1,54 m | [11 empty] | m2 | 118.21
65 d.4.3 |  |  |  |  | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą - policzki schodów (boki) + podstopnie | [11 empty] | mB. | 53.2
66 d.4.3 |  |  |  |  | KNR 7-34 0118-05 | Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych wejść do lokali i do piwnic | [11 empty] | m2 | 17.6
67. d.4.3 |  |  |  |  | KNNR 2 1404-05 | GAZ - Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.40-100 mm | [11 empty] | m | 30
68. d.4.3 |  |  |  |  | KNNR 2 1404-05 | KANALZIACJA SANITARNA - Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.40-100 mm | [11 empty] | m | 50
69. d.4.3 |  |  |  |  | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z ELEMENTÓW DREWNNAYCH prostych + UZUPEŁNINIE TRALEK DREWNANYCH | [11 empty] | mB. | 8
70. d.4.3 |  |  |  |  | KNKRB 2 1405-03 | DOSTAWA I MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH O SZEROKOŚCI DO 25 cm | [11 empty] | mB. | 1.5
Razem dział: LAMPERIE, REMONT DRZWI I OKNA, MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH I RUR
Razem dział: KLATKA SCHODOWA - REMONT MALARSKI
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  |  |  | Podstawa | Opis | [11 empty] | j.m. | Ilość |  | Cena |  | Wartość
5 | [5 empty] | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1. | [5 empty] | INSTALACJA OŚWIETLENIA , GNIAZD WTYKOWYCH
71 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 9-06-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego | [11 empty] | szt | 3
72 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Montaż kompletnej rozdzielni głownej elektrycznej z tablicami licznikowymi 9sztuk oraz wyłącznikiem przeciwpożarowym | [11 empty] | szt | 1
73 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-1 2-01-00 | Wykonanie bruzdowania dla przwodów elektrycznych + Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm | [11 empty] | metr | 350
74 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Dostawa i montaż głównego i awaryjnego przeciwpożarowego wyłącznika zasilania prądu , system instalacji wewnętrznej TN-S | [11 empty] | szt | 2
75 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-1 4-01-00 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | [11 empty] | m3 | 0.3
76 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 1-20-00 | Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów mechanicznie w cegle | [11 empty] | szt | 5
77 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 2-01-00 | Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm | [11 empty] | szt | 14
78 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 7-02-00 | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego | [11 empty] | szt | 3
79 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 8-04-00 | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegunowego szczelnego | [11 empty] | szt | 3
80 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 7-03-00 | Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego | [11 empty] | szt | 3
81 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 8-05-00 | Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego | [11 empty] | szt | 1
82 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 9-03-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego | [11 empty] | szt | 5
83 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-01-14 | Instlacja oświetlenia - Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | [11 empty] | metr | 180
84 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-01-14 | Przewód zasilający rozdzielnię głowną YAKY p 4x50 mm2 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | [11 empty] | metr | 26
85 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-02-12 | Wymiana linii zasilania WLZ do poszczególnych mieszkań lokatorskich oraz lokali | [11 empty] | metr | 270
86 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-02-0 7-02-12 | Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 wciągany do rur | [11 empty] | metr | 2
87 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-03-03 | Przewód YDY 5x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | [11 empty] | metr | 10
88 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-0 1-07-00 | Wykucie ręczne w betonie bruzd przewodów wtynkowych | [11 empty] | metr | 2
89 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-0 1-01-00 | Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych | [11 empty] | metr | 270
90 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-0 3-01-00 | Mechaniczne przebicie do 0,5 cegły, otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły | [11 empty] | szt | 16
91 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-0 3-06-00 | Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły | [11 empty] | szt | 6
92 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 403-10-0 3-11-00 | Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły | [11 empty] | szt | 6
93 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-01-0 8-02-00 | Rura winidurowa RL 22 p.t. w betonie | [11 empty] | metr | 20
94 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-03-0 9-08-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 3P+Z 16A bryzgoszczelnego | [11 empty] | szt | 1
95 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-05-0 2-04-00 | Przygotowanie podłoża z gipsu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach rozporowych | [11 empty] | szt | 1
96 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-05-0 4-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej - oprawa 40 W LED n/t typu plafon IP 44 - montaż wysokiej klasy opraw typu spectrum led z mikrofalowym czujnikiem ruchu w poszczególnych częściach na klatce schodowej oraz strychu | [11 empty] | szt | 9
97 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-13-00 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych końcowych - oprawy ewakuacyjne 8W 1 h | [11 empty] | szt | 2
98 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-11-00 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED zewnętrznych - naśiwtlacze ledowe nad wejsciami do budynku z wbudowanymi czujnikami ruchu | [11 empty] | szt | 3
99 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-11-00 | Montaż na gotowym podłożu kompletnych, wyposażonych skrzynek z zabezpieczeniami typu s w mieszkaniach 8 sztuk 1*12 | [11 empty] | szt | 8
100 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Montaż kompletnego uziemienia szpilkowego | [11 empty] | szt | 6
101 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Demontaż kompleksowy starej instalacji na klatce schodowej wraz z uporządkowaniem przewodów niskoprądowych (telekomunikacja, internet, itp) | [11 empty] | szt | 1
102 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-11-00 | Demontaż nieczynnej instalacji oraz uporządkowanie wszelkich jej części na zewnętrznych ścianach budynku | [11 empty] | szt | 1
103 d.5.1. |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Demontaż starych tablic licznikowych 9 szt oraz przeniesienie liczników energii elektrycznej do rozdzielni głównej | [11 empty] | szt | 1
Razem dział: INSTALACJA OŚWIETLENIA , GNIAZD WTYKOWYCH
5.2. | [5 empty] | BADANIA I POMIARY
104 d.5.2. |  |  |  |  | KNR 403-12-0 2-01-00 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia | [11 empty] | szt | 10
105 d.5.2. |  |  |  |  | KNR 403-12-0 2-02-00 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego napięcia | [11 empty] | szt | 3
106 d.5.2. |  |  |  |  | KNR 403-12-0 5-05-00 | Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | [11 empty] | szt | 2
107 d.5.2. |  |  |  |  | WKNR W 508-09-0 2-05-00 | Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy | [11 empty] | szt | 2
108 d.5.2. |  |  |  |  | KNR 403-12-0 5-01-00 | Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy | [11 empty] | szt | 2
Razem dział: BADANIA I POMIARY
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto