## Arkusz
załącznik nr 9 do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | REMONT TERMOMODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ KOMPLEKSOWY REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 3 STYCZNIA 1 NOWY TOMYŚL
|  |  | ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | UL. 3 STYCZNIA 1, 64-300 NOWY TOMYŚL
| NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.3 STYCZNIA 1 NOWY TOMYŚL
|  |  | ADRES INWESTORA: | [5 empty] | UL. 3 STYCZNIA 1, 64-300 NOWY TOMYŚL
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA:
POZIOM CEN:
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
| VAT [V] | [10 empty] | 8%
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:
|  |  | 45400000-1 |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
|  |  | PODATEK VAT: | [13 empty] | 8%
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
SŁOWNIE:
|  | WYKONAWCA DOKUMENTACJI: | [13 empty] | INWESTOR:
Tabela wartości elementów scalonych
Lp. |  |  |  | Nazwa | [5 empty] | j.m. | Ilość jedn. |  | Wskaźnik na jednostkę |  | Wartość |  |  |  |  | Udział % |  | Opis j.m.
1 |  |  |  | TERMOIZOLACJA ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO I MURÓW FUNDAMENTOWYCH
2 |  |  |  | REMONT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI
3 |  |  |  | REMONT ELEMENTÓW DEKARSKICH
3.1 |  |  |  | REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKIE
3.2 |  |  |  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
3.3 |  |  |  | UTYLIZACJA ŚMIECI I ODPADÓW ZMIESZANYCH
4 |  |  |  | REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH
4.1 |  |  |  | KLATKI SCHODOWE
4.1.1 |  |  |  | Roboty tynkarsko-malarskie sufitów
4.1.2 |  |  |  | Roboty malarskie ścian
4.2 |  |  |  | LAMPERIE, REMONT DRZWI I OKNA, MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH I RUR
5 |  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 |  |  |  | INSTALACJA OŚWIETLENIA , GNIAZD WTYKOWYCH
5.2 |  |  |  | BADANIA I POMIARY
Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Słownie:
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  |  |  | Podstawa | Opis | [11 empty] | j.m. | Ilość |  | Cena |  | Wartość
1 | [5 empty] | TERMOIZOLACJA ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO I MURÓW FUNDAMENTOWYCH
1 d.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania o wysokości do 10,0 m do prac elewacyjnych wraz z kosztem pracy | [11 empty] | m2 | 198.5
2 d.1 |  |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Demontaż z powierzchni elewacji elementów takich jak: daszki, tabliczki, haki, kotwy, zbędne przewody, oraz wszelkich innych zbędnych elementów | [11 empty] | ryczałt | 1
3 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników zewnetrznych z blachy stalowej i kształtek klinkierowych | [11 empty] | m | 6.25
4 d.1 |  |  |  |  | KNR 13-12 0211-03 | ŚCIANA TYLNA PODWÓRZA OD WEJSCIA DO NAROŻA BUDYNKU - Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład wraz z zasypem i zagęszczniem po wykonaniu montażu ocieplenia - kat. gruntu III | [11 empty] | m3 | 17.892
5 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 (100% pola powierzchni elewacji wraz z szczytami) | [11 empty] | m2 | 198.5
6 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0108-17 | Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent | [11 empty] | m3 | 9.93
7 d.1 |  |  |  |  | KNR K-04 0101-01 | Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie i zmycie | [11 empty] | m2 | 198.5
8 d.1 |  |  |  |  | KNR 19-01 0317-05 | Naprawa powierzchni murów - miejsca o pow do 0,5 m2 (10% powierzchni) | [11 empty] | szt | 19.85
9 d.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0726-03 | Odtworzenie tynków zewnetrznych cementowo-wapiennych kat III na ścianach | [11 empty] | m2 | 19.85
10 d.1 |  |  |  |  | KNR 7-11 0106-04 | Szpachlowanie wyrównawcze powierzchni tynków | [11 empty] | m2 | 29.78
11 d.1 |  |  |  |  | KNR AT-27 0104-07 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynki i docieplenie - grunt głeboko penetrujący np. BetonContact | [11 empty] | m2 | 198.5
12 d.1 |  |  |  |  | KNR 9-13 0102-01 | ELEWACJE TYLNE ORAZ SZCZYTOWE BUYDNKU O DACHU DWUSPADOWYM, OD STRONY PODWÓRZA - Kompletne ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS z lambdą wsp. 0,035 GRAFIT W/m2*K, gr.15 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną z tynku silikonowego barwionego w masie wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny | [11 empty] | m2 | 198.5
13 d.1 |  |  |  |  | ZKNR C-2 0106-03 | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z gwoździem metalowym i kapslem styrodurowym do podłoża z cegły - 5 szt/m2 | [11 empty] | m2 | 198.5
14 d.1 |  |  |  |  | KNNR 2 0902-09 | Tynki elewacyjne silkonowe, barwione w masie, hydrofobowe o strukturze baranek, uziarnienie 2,0 mm | [11 empty] | m2 | 198.5
15 d.1 |  |  |  |  | ZKNR C-2 0119-08 | Malowanie elewacji farbą silikatową w kolorze (DODATKOWY KOLOR) | [11 empty] | m2 | 10
16 d.1 |  |  |  |  | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie ocieplonej elewacji farbą silikatową w kolorze, pasy, gzymsy i zdobienia elewacji | [11 empty] | m2 | 19.85
17 d.1 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 2106-10 z.sz. 5.3. | Gzymsy, pasy i nakrywy zewnętrzne blokowe o przekroju elementów do 0.30 m2 wraz z obróbkami blacharskimi gzymsow z blach ocynkowanych - profile gzymsowe styrodurowe - roboty renowacyjne | [11 empty] | m | 42.6
18 d.1 |  |  |  |  | KNR 9-13 0102-01 | Mur fundamentowy TYŁ - Kompletne ocieplenie ścian płytami styrodurowymi XPS z lambdą wsp. 0,036 W/m2*K, gr.12 cm, z przygotowaniem pod wyprawę elewacyjną wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych - kompletny system elewacyjny | [11 empty] | m2 | 10.2
19 d.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0931-01 1 Strefa cokołowa | Masa podkładowa tynkarska pod tynk mozaikowy (kamyczkowy) | [11 empty] | m2 | 10.2
20 d.1 |  |  |  |  | KNR 0-17 0927-02 | Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego (kamyczkowego) - strefa cokołowa | [11 empty] | m2 | 10.2
21 d.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki z blachy ocynk powlekany z kolorem RAL, kompletny montaż - podokienniki zewnetrzne | [11 empty] | m2 | 7.45
Razem dział: TERMOIZOLACJA ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO I MURÓW FUNDAMENTOWYCH
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  |  |  | Podstawa | Opis | [11 empty] | j.m. | Ilość |  | Cena |  | Wartość
2 | [5 empty] | REMONT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI
22 d.2 |  |  |  |  | KNR 13-12 0901-02 | MIESZKANIA - Okna zewnętrzne PCV o wymiarach 100x190 cm, czterodzielne, skrzydła uchylno-rozwierne, PIĘTRO | [11 empty] | szt | 6
23 d.2 |  |  |  |  | KNR 13-12 0901-02 | MIESZKANIA - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWLANE PO 1 SZT./OKNO - WNETYLACJA NAWIEWNA - DO: Okna zewnętrzne PCV o wymiarach 108x190 cm, czterodzielne, skrzydła uchylno-rozwierne | [11 empty] | szt | 6
24 d.2 |  |  |  |  | KNR 13-12 0901-02 | STRYCH - Okna zewnętrzne PCV o wymiarach 60X40 cm, czterodzielne, skrzydła uchylno-rozwierne | [11 empty] | szt | 3
25 d.2 |  |  |  |  | KNR 13-12 0901-02 | STRYCH,SZCZYT - Okna zewnętrzne PCV o wymiarach 100x150 cm, JEDNODZILENE, skrzydła uchylno-rozwierne | [11 empty] | szt | 1
26 d.2 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 1001-04 | Drzwi zewnętrzne póltoraskrzydłowe, pełne - drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe indywidualnie wykończone, wymiar 1,10x2,90 m | [11 empty] | m2 | 3.19
Razem dział: REMONT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI
3 | [5 empty] | REMONT ELEMENTÓW DEKARSKICH
3.1 | [5 empty] | REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKIE
27 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-04 0507-02 | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki | [11 empty] | m2 | 117.15
28 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu | [11 empty] | m2 | 117.15
29 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 18
30 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m2 | 10
31 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0415-03 | Uzupełnienie okien - włazów kominiarskich | [11 empty] | szt. | 1
32 d.3.1 |  |  |  |  | TZKNBK V -111 | Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie | [11 empty] | m | 40
33 d.3.1 |  |  |  |  | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | [11 empty] | m2 | 117.15
34 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-10 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm | [11 empty] | m2 | 117.15
35 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 0-15II 0517-03 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiową CREATON z otworami z przykręceniem wkrętami | [11 empty] | m2 | 117.15
36 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 0-15II 0517-04 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej | [11 empty] | m | 21.3
37 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 19-01 0534-04 | Krycie pokrycia dachowego i ścian facjat i lukarn - kompletny remont pokrycia dachowego facjat - izolacja wnęki | [11 empty] | m2 | 5
38 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek czołowych | [11 empty] | m | 21.5
39 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0528-07 z.sz. 2.5. | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm - wykonanie z drabin przestawnych | [11 empty] | szt. | 2
40 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynk - | [11 empty] | m2 | 26.9
41 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | [11 empty] | m | 21.4
42 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy OCYNK | [11 empty] | m | 21.4
43 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | [11 empty] | m | 18
44 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0508-09 | Sztucery przy rynnach z blachy tytan-cynk | [11 empty] | szt. | 2
45 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 1209-09 | Dwukrotne malowanie Drewnochrioenem imregnującym elementów drewnianych o powierzchni do 1.0 m2 | [11 empty] | m2 | 20
46 d.3.1 |  |  |  |  | TZKNBK XIII -122 | Akcesoria do pokryć dachowych - dostawa i montaż ławy kominiarskiej | [11 empty] | szt. | 1
47 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0349-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - korona komina szczytowego | [11 empty] | m3 | 0.27
48 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 4-01 0419-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m | [11 empty] | szt. | 1
49 d.3.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 0122-01 | Korona komina szczytowego - Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. | [11 empty] | m3 | 0.27
Razem dział: REMONT DACHU - ROBOTY DEKARSKIE
3.2 | [5 empty] | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
50 d.3.2 |  |  |  |  | KNR 9-12 0301-07 | Paroizolacje z folii układanymi w połaci dachu krokwiowego | [11 empty] | m2 | 130
51 d.3.2 |  |  |  |  | KNR 9-12 0303-04 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej o grubości 24 cm, dwie warstwy np. 12+12 cm | [11 empty] | m2 | 130
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - IZOLACJE DACHOWE
3.3 | [5 empty] | UTYLIZACJA ŚMIECI I ODPADÓW ZMIESZANYCH
52 d.3.3 |  |  |  |  | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie i załadunek materiałów z rozbiórek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | [11 empty] | m3 | 10
53 d.3.3 |  |  |  |  | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie odpadów zmieszanych (przy założeniu ciezaru jedn. do 500 kg/m3) przy ręcznym mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km WRAZ Z KOSZTEM UTYLZIACJI MATERIAŁÓW na wysypisku | [11 empty] | m3 | 10
Razem dział: UTYLIZACJA ŚMIECI I ODPADÓW ZMIESZANYCH
Razem dział: REMONT ELEMENTÓW DEKARSKICH
4 | [5 empty] | REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH
4.1 | [5 empty] | KLATKI SCHODOWE
4.1.1 |  |  |  |  | 45442100-8 | Roboty tynkarsko-malarskie sufitów
54 d.4.1.1 |  |  |  |  | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | [11 empty] | m2 | 95.76
55 d.4.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | Kompletny remont tynkarski - wtapiane siatki zbrojacej, szpachlowanie trzykrotne | [11 empty] | m2 | 95.76
56 d.4.1.1 |  |  |  |  | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | [11 empty] | m2 | 95.76
57 d.4.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | Sufity - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży z gruntowaniem | [11 empty] | m2 | 95.76
Razem dział: Roboty tynkarsko-malarskie sufitów
4.1.2 |  |  |  |  | 45421146-9 | Roboty malarskie ścian
58 d.4.1.2 |  |  |  |  | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | [11 empty] | m2 | 348.606
59 d.4.1.2 |  |  |  |  | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | [11 empty] | PKT. | 10
60 d.4.1.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach WRAZ Z ZAZABROJENIEM MIEJSC ZARYSOWANYCH, ZNISZCZONYCH | [11 empty] | m2 | 348.606
61 d.4.1.2 |  |  |  |  | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | [11 empty] | m2 | 348.606
62 d.4.1.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | ściany - Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych | [11 empty] | m2 | 348.606
Razem dział: Roboty malarskie ścian
Razem dział: KLATKI SCHODOWE
4.2 | [5 empty] | LAMPERIE, REMONT DRZWI I OKNA, MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH I RUR
63 d.4.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 1505-03 | LAMPERIE NA WYSOKOŚĆ 1,50 m - DODATEK | [11 empty] | m2 | 55.5
64 d.4.2 |  |  |  |  | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą - policzki schodów (boki) + podstopnie | [11 empty] | mB. | 46
65 d.4.2 |  |  |  |  | KNR 7-34 0118-05 | Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych wejść do lokali | [11 empty] | m2 | 17.6
66 d.4.2 |  |  |  |  | KNNR 2 1404-05 | GAZ - Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.40-100 mm | [11 empty] | m | 50
67 d.4.2 |  |  |  |  | KNNR 2 1404-05 | KANALZIACJA SANITARNA - Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.40-100 mm | [11 empty] | m | 10
68 d.4.2 |  |  |  |  | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z ELEMENTÓW DREWNNAYCH prostych + UZUPEŁNINIE TRALEK DREWNANYCH | [11 empty] | mB. | 15
69 d.4.2 |  |  |  |  | KNKRB 2 1405-03 | DOSTAWA I MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH O SZEROKOŚCI DO 25 cm | [11 empty] | mB. | 6
Razem dział: LAMPERIE, REMONT DRZWI I OKNA, MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH I RUR
Razem dział: REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH
5 | [5 empty] | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 | [5 empty] | INSTALACJA OŚWIETLENIA , GNIAZD WTYKOWYCH
70 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 9-06-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego | [11 empty] | szt | 3
71 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Montaż kompletnej rozdzielni głownej elektrycznej z tablicami licznikowymi 9sztuk oraz wyłącznikiem przeciwpożarowym | [11 empty] | szt | 1
72 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-1 2-01-00 | Wykonanie bruzdowania dla przwodów elektrycznych + Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm | [11 empty] | metr | 350
73 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Dostawa i montaż głównego i awaryjnego przeciwpożarowego wyłącznika zasilania prądu , system instalacji wewnętrznej TN-S | [11 empty] | szt | 2
74 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-1 4-01-00 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | [11 empty] | m3 | 0.3
75 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 1-20-00 | Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów mechanicznie w cegle | [11 empty] | szt | 5
76 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 2-01-00 | Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm | [11 empty] | szt | 14
77 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 7-02-00 | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego | [11 empty] | szt | 3
78 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 8-04-00 | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegunowego szczelnego | [11 empty] | szt | 3
79 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 7-03-00 | Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego | [11 empty] | szt | 3
80 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 8-05-00 | Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego | [11 empty] | szt | 1
81 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 9-03-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego | [11 empty] | szt | 5
82 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-01-14 | Instlacja oświetlenia - Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | [11 empty] | metr | 180
83 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-01-14 | Przewód zasilający rozdzielnię głowną YAKY p 4x50 mm2 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | [11 empty] | metr | 26
84 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-02-12 | Wymiana linii zasilania WLZ do poszczególnych mieszkań lokatorskich oraz lokali | [11 empty] | metr | 250
85 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-02-0 7-02-12 | Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 wciągany do rur | [11 empty] | metr | 2
86 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-02-1 0-03-03 | Przewód YDY 5x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | [11 empty] | metr | 10
87 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-0 1-07-00 | Wykucie ręczne w betonie bruzd przewodów wtynkowych | [11 empty] | metr | 2
88 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-0 1-01-00 | Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych | [11 empty] | metr | 250
89 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-0 3-01-00 | Mechaniczne przebicie do 0,5 cegły, otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły | [11 empty] | szt | 16
90 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-0 3-06-00 | Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły | [11 empty] | szt | 6
91 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 403-10-0 3-11-00 | Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły | [11 empty] | szt | 6
92 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-01-0 8-02-00 | Rura winidurowa RL 22 p.t. w betonie | [11 empty] | metr | 20
93 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-03-0 9-08-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 3P+Z 16A bryzgoszczelnego | [11 empty] | szt | 1
94 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-05-0 2-04-00 | Przygotowanie podłoża z gipsu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach rozporowych | [11 empty] | szt | 1
95 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-05-0 4-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej końcowej - oprawa 40 W LED n/t typu plafon IP 44 - montaż wysokiej klasy opraw typu spectrum led z mikrofalowym czujnikiem ruchu w poszczególnych częściach na klatce schodowej oraz strychu | [11 empty] | szt | 9
96 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-13-00 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych końcowych - oprawy ewakuacyjne 8W 1 h | [11 empty] | szt | 2
97 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-11-00 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED zewnętrznych - naśiwtlacze ledowe nad wejsciami do budynku z wbudowanymi czujnikami ruchu | [11 empty] | szt | 3
98 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-11-00 | Montaż na gotowym podłożu kompletnych, wyposażonych skrzynek z zabezpieczeniami typu s w mieszkaniach 8 sztuk 1*12 | [11 empty] | szt | 8
99 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Montaż kompletnego uziemienia szpilkowego | [11 empty] | szt | 6
100 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Demontaż kompleksowy starej instalacji na klatce schodowej wraz z uporządkowaniem przewodów niskoprądowych (telekomunikacja, internet , itp) | [11 empty] | szt | 1
101 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-05-1 1-11-00 | Demontaż nieczynnej instalacji oraz uporządkowanie wszelkich jej części na zewnętrznych ścianach budynku | [11 empty] | szt | 1
102 d.5.1 |  |  |  |  | KNR 508-04-0 3-01-00 | Demontaż starych tablic licznikowych 9 szt oraz przeniesienie liczników energii elektrycznej do rozdzielni głównej | [11 empty] | szt | 1
Razem dział: INSTALACJA OŚWIETLENIA , GNIAZD WTYKOWYCH
5.2 | [5 empty] | BADANIA I POMIARY
103 d.5.2 |  |  |  |  | KNR 403-12-0 2-01-00 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia | [11 empty] | szt | 10
104 d.5.2 |  |  |  |  | KNR 403-12-0 2-02-00 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego napięcia | [11 empty] | szt | 3
105 d.5.2 |  |  |  |  | KNR 403-12-0 5-05-00 | Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | [11 empty] | szt | 2
106 d.5.2 |  |  |  |  | WKNR W 508-09-0 2-05-00 | Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy | [11 empty] | szt | 2
107 d.5.2 |  |  |  |  | KNR 403-12-0 5-01-00 | Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy | [11 empty] | szt | 2
Razem dział: BADANIA I POMIARY
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kosztorys netto
VAT 8%
Kosztorys brutto